浙江工商大学食品学院实验室安全制度

为了确保我院教学、科研工作的顺利进行，保障实验室的安全和卫生，加强四防(防火、防盗、防水、防事故)工作，根据《浙江工商大学实验室安全、卫生管理办法》，结合学院实际情况，特制定本制度。

一、各实验室要严格执行学校的安全条例和主要设备的操作规程，切实抓好安全工作。实验室主任（研究室负责人）应对本实验室全体成员经常进行安全教育，明确安全责任，定期进行安全检查。检查和督促本部门所使用贮存的细菌、剧毒易燃易爆气体和药品等是否严格按制度保存。

二、各实验室设若干名安全员，协助实验室主任（研究室负责人）做好实验室的安全教育、安全检查及排除隐患等工作，并负责指导本实验室人员掌握消防器材的维护使用。

三、实验室主任（研究室负责人）、安全员或指导教师必须对在实验室做实验的学生、外来人员进行安全教育，介绍实验室的消防设施和灭火器使用方法等有关知识，要求其必须遵守安全制度，确保人身及设备的安全。对违反规定者，实验室人员有权停止其实验。

四、严格按照安全用电规定使用电器，加强用电安全管理，不准超负荷用电，对电线老化等隐患要定期检查及时排除。烘箱、电炉、马弗炉、搅拌器、电加热器、冷却水等原则上不准过夜。确需过夜的须经实验室主任（研究室负责人）同意，并有专人值班。使用电炉加热时，使用人员不能离开，离开时应托其他人照看或切断电源。

五、实验室内严禁吸烟用膳。危险物品（易爆、易燃、剧毒、强腐蚀）要妥善保管，易制毒品必须要有专人负责，执行专门管理制度。

六、消防器材按规定放置，不得挪用。要定期检查，及时更换失效器材，保证正常工作状态。

七、实验室的钥匙必须妥善保管，对持有者要进行登记，不得私配和转借，人员调出时必须交回。实验室工作人员不得将钥匙借给学生。实验室门锁及钥匙的配、发要经实验室主任（研究室负责人）批准，报学院实验管理室备案。

八、一旦发生火情，要及时组织人员扑救，并及时报警。遇到案情事故，要注意保持现场，并迅速报警。要积极配合有关部门查明事故原因。

火警119、匪警110、校保卫处88088897、88071024-8110

九、实验人员晚上10:30以前应离开实验室。未经批准，任何人不得在实验室过夜。节、假日需要加班者应征得实验室主任（研究室负责人）同意后方可加班做实验，并以确保人身安全和实验室安全。

十、校外单位人员来我校实验室加工、协作调试和实验的，必须报学院实验管理室备案。

十一、若工作需要对仪器、设备进行检查、维修，要经实验室主任（研究室负责人）同意才能拆装。检修完毕或离开检修现场前，必须将拆开的仪器设备妥善安放。

十二、实验室值班人员离开实验室以前，必须关锁门窗、关闭水、电开关、切断电源、清除室内外的木屑、废纸等易燃物品。实验室应保持清洁整齐，仪器设备布局合理，建立经常的清扫制度，严禁在实验室堆放杂物。

各实验室（研究室）应根据本制度进行实验室管理，严格按安全操作规定使用实验室及实验仪器设备，定期检查、督促实验室安全工作。对由于工作不负责任或不遵守操作规程而造成事故的，学院将根据情节轻重及本人对错误的认识程度给予批评或处分；必要时，将责令其赔偿损失，直至追究刑事责任。

食品与生物工程学院

二〇〇八年九月二十日