浙商大设备〔2005〕375号

浙江工商大学关于印发

大型仪器设备使用管理规定的通知

校内各部门：

为加强学校大型仪器设备管理工作，现制订《浙江工商大学大型仪器设备使用管理规定》，请遵照执行。

二○○五年十二月五日

浙江工商大学大型仪器设备使用管理规定

为了加强我校大型仪器设备的管理，充分发挥其综合效益，特制定本办法。

一、大型仪器设备是指单价10万元以上的仪器设备。

二、大型仪器设备的配置以实验室建设规划和重点学科建设规划为依据，做到全校统筹计划、合理布局，避免重复购置。购置前，必须有技术和经济的可行性论证报告，论证内容主要为:
    1、工作任务的紧迫性、必要性，有足够的工作量和较高的利用率；
    2、各类工作人员(包括专职教师，研究人员，操作、维护保养、管理人员等)的配备；
    3、安装设备的实验用房及环境和各项辅助实施条件； 
    4、辅助配套的主机、零配件、附件及经费(包括运行费、软件资料费、更新费、培训费、维修费等)的可靠来源和落实情况；
    5、“专管共用”、“协作共用”或“联网使用”的实施方案；
　  6、符合我国工业发展与保护民族工业政策的说明；
　  7、投资效益预测及风险分析；
　  8、选型论证。

三、大型仪器设备的管理落实到具体系、室和专管人员，实行专人管理、共享共用；仪器设备到货后，由申购实验室严格进行仪器设备的实物验收和技术验收。到货后，应当及时开箱，依据合同规定和装箱单进行清点检验，并观察外表有无锈蚀、受潮、霉变等。安装调试后，进行技术验收 ,严格按合同条款及产品出厂的技术指标，逐项验收仪器设备的功能，并考核仪器运行的稳定性、可靠性。经专管人员和系、室主任确认符合要求,能正常使用后,方可接收入帐。

四、大型仪器设备验收合格、入帐后,由学院实验管理室负责建立技术档案；仪器设备随带的技术文件材料由校综合档案室分类整理后，实现目录控制，原件存放在设备使用单位，并要指定专人负责、保管和提供利用。如有丢失或擅自销毁，按《档案法实施办法》有关规定追究责任。实验室与设备管理处、学院实验管理室和大型仪器设备专管人员各留复印件一份。每台大型仪器设备须制订详细操作规程并上墙公布。

五、各实验室要切实做好大型仪器设备的使用登记，每学期末向实验室与设备管理处报告使用、管理的情况，学校按照省教育厅规定的内容和时间上报有关数据的软盘和统计报表。
    六、大型仪器设备的使用和维修必须登记。较大的维修、元件更换、功能升级、添加配置等须由专管人员提交申请，经学院负责人批准后方可实施，院实验管理室会同专管人员将此情况记入该仪器设备的技术档案；专管人员对大型仪器设备日常的使用和维护须填写使用维护记录(1—10万元设备也要求填写使用维护记录，但不需建立技术档案)。

七、大型仪器设备实行年检制，每年12月由学院与该学院实验管理室会同有关专家对所有大型仪器设备进行检测评估，结果记入档案。大型仪器设备不准拆改和分解使用，确因需要而拆改和分解，应经学校实验室与设备管理处批准。

八、非专管人员使用大型仪器设备应事先预约，由专管人员操作或协助使用，专管人员不得无故拒绝他人使用。使用仪器必须严格遵照使用说明和操作规程，并作详细记录；使用完毕应作好清洗等善后事宜，经专管人员验收签字后方可关机。因违章操作造成仪器设备损坏的，须按学校有关规定赔偿，造成重大损失的，学校将给予行政处分。

九、仪器设备专管人员和其他使用人员必须经过培训，实行“持证上机制”，鼓励广大教师经培训使用大型仪器设备。

十、大型仪器设备的使用采取“非教学用机收费制”。按教学计划执行的教学用机（不含毕业论文）免收费用，科研等用机根据机时参考有关标准收费。

十一、大型仪器设备使用一定年限后，由于技术落后、损坏、无零配件或维修费用过高，可申请报废，由学校实验室与设备管理处处置。

十二、本规定由实验室与设备管理处负责解释。

主题词：实验室  大型仪器设备  管理  规定

浙江工商大学办公室             2005年12月5日印发