浙商大设备〔2009〕75号

浙江工商大学关于印发

设备验收管理规定的通知

校内各部门：

现将《浙江工商大学设备验收管理规定》予以印发，请遵照执行。

二○○九年四月九日

浙江工商大学设备验收管理规定

第一条  为了加强设备验收管理，保证设备采购质量和采购合同的顺利执行，进一步完善设备验收工作，制定本规定。

第二条　本办法所称的设备是指学校教学、科研、行政办公等非经营性的设备（包括家具）。其中，专用设备是指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体设备等。一般设备是指办公和事务用的通用设备，包括交通工具、通讯工具、家具等。

第三条  设备的验收范围和参加验收人员组成：

（一）专用设备单位价值在800元以上和一般设备单位价值500元以上，不满10万元的，或批量价值不满50万元的设备，由使用部门设备分管负责人、使用人、资产管理员负责验收。

（二）单位价值在10万元以上不满40万元的，或同一部门批量价值在50万元以上不满100万元的设备，由设备管理处、综合档案室与使用部门设备分管负责人、使用人、资产管理员共同负责验收。

（三）单位价值在40万元以上，或同一部门批量价值在100万元以上的设备，由设备管理处组织验收工作组进行验收。

一般设备中的家具，若单位价值未达到规定标准，但耐用时间在一年以上，也应列入验收。

供应商应参与其所供设备的验收工作。

第四条  使用部门应当做好设备验收前的各项准备工作，在设备申购时，必须先考虑到设备购入后的验收所涉及的水、电、气、安装地点等基本条件；要事先做好验收计划，承诺验收时间。在设备管理处《设备验收通知书》发出后，即开始计算验收时间。

第五条　设备验收的依据包括：

（一）设备的购置合同；

（二）供应商提供的安装、调试合格单；

（三）设备生产厂商提供的产品合格证、说明书等文件。

第六条　对单台价格40万元以上大型贵重精密仪器设备或大的系统集成项目应制定验收方案，必要时可聘请相关的校外专家参加验收工作。

第七条　使用部门应确定专人全过程负责设备的接收及安装调试的监管。

第八条  验收人员对设备的验收应遵守以下程序：

（一）设备到货后，设备管理处经办人与使用部门联系，并开出《设备验收通知书》给使用部门，开始进行验收工作；

（二）检查设备的内外包装是否完好，有无破损、变形、碰撞创伤、雨水浸湿等情况；

（三）检查设备和附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等；

（四）根据合同清点核对设备、规格、型号、数量、随机文件（合格证、说明书）、家具的材质及其它具体要求等；

（五）对设备的运行（使用）状况进行实际检测，核对各项功能及指标是否达到要求；

（六）如果发现问题，必须进行详细记录，提出具体处理意见并报设备管理处；

（七）数量验收应以合同和装箱单为依据，检查主机、附件的分类和数量，并逐件清点核对；

（八）清点时应仔细核查主机和所附配件的型号、编号与装箱单及合同是否一致；

（九）检查随机资料是否完备，如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等；

（十）做好验收记录，写明箱号、品名、应到和实到数量，以备必要时向厂家索赔；

（十一）如果设备需要进行考机，必须严格按照厂方规定的操作规程进行考机。一般连续运行24～48小时。操机人对运行状况做好详细记录。

第九条  设备验收后，参与验收人员应签字确认。

（一）设备验收结果合格，参与验收人员在《浙江工商大学设备验收单》上签字；

（二）软件的验收结果合格后，需同时填写《购置软件验收报告》；

（三）凡单台10万元以上（含10万元）的大型设备验收结果合格后，需同时填写《大型仪器设备验收记录》。

第十条  《浙江工商大学设备验收单》、《购置软件验收报告》、《大型仪器设备验收记录》将作为合同货物入库支付的依据，供应商据此开出发票，设备管理处和财务处据此办理货款支付手续。

第十一条  设备的验收期限以及相应的责任。

（一）原则上一般设备为到位后五天内，专用设备为到位后十五天内；

（二）因不及时验收而引起的纠纷，造成学校的损失，由使用部门承担管理责任和经济责任，并追究相关责任人的责任；

（三）设备管理处有责任督促使用部门及时做好设备验收工作。如使用部门验收不力，应给予警告。

第十二条　本办法所称的验收工作组成员由设备管理处、财务处、监审处、综合档案室、专家及用户组成。

第十三条　综合档案室仅参加单台价格在10万元以上的大型设备的验收。

第十四条  本办法由设备管理处负责解释。

第十五条　本办法自发布之日起施行，以前相关办法同时废止。

附件：1. 浙江工商大学设备验收单

2．浙江工商大学大型仪器设备验收记录

3．购置软件验收报告

附件1：

浙江工商大学设备验收单

使用部门：

| 招标编号 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |  |  |
| 合同总金额 |  |  |  |  |  | 使用部门货物金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  | 供应商 电话 |  |  |  |  |  |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备在安装调试、试用过程中的情况 |  |  |  | 设备存放地点 |  |  |  |  |  | 设备安装完成时间 |  |  |  |
| 验 收 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有与 合同不符 的情况 | 设备使用 性能是否 达到要求 |  | 设备技术 指标是否 与合同相符 |  | 设备配件 是否与采购 要求相符 |  |  |  | 设备是否 全新完好 |  |  |  | 技术文档 是否齐全 |
| 验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 参加验收 人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

浙江工商大学

大 型 仪 器 设 备 验 收 记 录

使用部门：                          验收日期:     年  月  日

| 招标编号 |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 合同总金额 |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 安装地点 |  |  |
| 供应商 |  |  |  | 供应商 及电话 |  |  |
| 仪器设备名称 | 中 文 |  |  |  |  |  |
|  | 外 文 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | 仪器编号 |  |  |  |
| 制造国及厂家 |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 港 到机 场 日期 站 |  | 年 月 日 | 货到校日期 |  |  |  |
| 开箱日期 |  |  |  |  |  |  |
| 大仪金额 |  | 人民 币（万元） |  |  |  |  |
|  |  | 美 元（万元） |  |  |  |  |

验 收 记 录

| 1．货物清单验收 （主机及配件、技术资料） 使用单位（两人以上签名）： 设 备 管 理 处（签名）： 综 合 档 案 室（签名）： 财 务 处（签名）： 监 审 处（签名）： 专 家（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱号 | 序号 | 名称（中、英文） |  |  | 规格型号 |  | 合同规定 |  | 装箱清单中的数量 |  | 实际验收数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 | 数量 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该仪器设备的主要功能/应用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、仪器设备验收： ⑴安装测试条件、仪器、样品： ⑵功能、技术指标验收（包括附件）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  |  | 说明书（或合同）规定指标 |  |  | 实际测试指标 |  |  |  | 备注 |  |
| - 使用部门验收结论及处理意见：（验收包括仪器外表及性能技术指标） 验收人（两人以上签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费（项目）负责人（签章） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1. 此表某栏不够另加附页。

2. 填制两份，一份交设备管理处存档，一份留资产管理员存放。

附件3：

浙江工商大学购置软件验收报告

使用部门：                              验收日期:     年  月  日

| 招标编号 |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 经费来源 |  |  |
| 合同总金额 |  |  | 使用部门软件金额 |  |  |
| 供应商 |  |  | 供应商电话 |  |  |
| 软件名称 |  |  |  |  |  |
| 软件版权所有者 （原厂商） |  |  |  |  |  |
| 是否收到知识产权证书（Copyright） |  | 是否收到授权证书（License） |  |  |  |
| 是否收到软件介质 （什么软件介质） |  | 收到的软件介质包装是否：完整、未拆封、有防伪标志 |  |  |  |
| 软件序列号（或注册号） |  |  |  |  |  |
| 是否已在原厂商官方网站或以其他方式注册 （注册网址或联系方式） |  |  |  |  |  |
| 实验室（科室） |  | 验收人员签字 |  |  |  |
| 学院（部门） |  | 主管领导签字 |  |  |  |

备注：

1．知识产权证书（Copyright）必须由原厂商提供，授权证书（License）必须由原厂商授权浙江工商大学为最终用户；

2．通过网络注册或其他方式授权，必须提供授权协议(License Agreement)，填写注册网址或联系方式，并附上注册成功的确认信息或授权的查询结果；

以上文件的原件由使用部门留存备查，复印件与本报告连同设备入库领用单等一并交设备管理处，作为验收与支付的依据。

主题词：设备  验收  规定  通知

浙江工商大学办公室               2009年4月9日印发